## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
ZŠ U Tyršovy školy 430/1
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Generální oprava plynové kotelny
Projektant : |  | Ing. Viktor Kouřílek |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Městská část Praha 5 |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Ing. Viktor Kouřílek
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Generální oprava plynové kotelny
Objekt : |  | ZŠ U Tyršovy školy 430/1
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
5 | Komunikace pozemní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Úpravy povrchu,podlahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997 | Přesun sutě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | Vnitřní plynovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | Konstrukce suché výstavby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | 767 Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Dokončovací práce - obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Dokončovací práce - malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže a systém měření a regulace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A02 | Hodinové zúčtovací sazby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
|  |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Generální oprava plynové kotelny |  |  | 0
Objekt : |  | ZŠ U Tyršovy školy 430/1
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  |  | 1
1 | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním - zásyp šachty sutí (1x1,2x1m) | m3 | 3.24 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1487
2 | 211521111 | Výplň šachty kamenivem frakce 65 mm až 125 mm (1x1,2x1m) | m3 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
3 | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm (2,1x1,88m) | m2 | 3.95 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0392
4 | 572340112 | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem tl do 70 mm (5,95x1,51m) | m2 | 8.99 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 572753111R00 | Vyrovnání povrchu asfaltovým betonem (chodník před kotelnou) | m2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
6 | 916561111R00 | Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou | m | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
7 | 59217512 | Obrubník záhonový přírodní | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
8 | 182303111R00 | Doplnění ornice tl. 100mm | m2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
9 | 5.1 | Založení trávníku | m2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 5 Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 1
10 | 340239R01 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 440 mm: otvor mezi kotelnou a popelovým výtahem 1,5x3m (4,5m2); otvor mezi šachtou a popel.výtahem 0,8x4,0 (3,2m2) | m | 7.7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 311 23-1114.RT2 | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 30 cm - zazdění otvoru do bývalé uhelny; zazdění sopouchů v kotelně; dozdění patního kolena kouřovodu | m3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8625
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu,podlahy |  |  |  |  | 1
12 | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 553312130 | Zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 800 L/P | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 612325413 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropu v rozsahu do 60% - stěny bez obkladu SDK kot. | m2 | 47 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 6 Úpravy povrchu,podlahy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 1
15 | 944 11-1811 | Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů (4x2,5m) | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 961 04-4111 | Bourání zdiva z betonu prostého - betonová obezdívka šachty shozu včetně demontáže ocelového poklopu (4x2,5x0,5x0,3m) | m3 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0
17 | 968 07-2455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 3.152 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00117
18 | 978 01-3191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn | m2 | 122.84 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
19 | 340239213 | Vybourání komínového zdiva v místě připojení nového sopouchu a rev.kusu, oprava, začištění | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 997 | Přesun sutě |  |  |  |  | 1
20 | 997 01-3211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m vodorovně do 50 m, ručně | t | 12.092 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 997 22-1611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 6.441 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 997 01-3501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 6.441 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0
23 | 997 01-3509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 19 km | t | 6.441 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0
24 | 997 01-3801 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 6.441 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 997 Přesun sutě |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 998 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 1
25 | 998 01-8001 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 10.428 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 998 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
26 | 722 18-2004.R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 | m | 60 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 722 18-2006.RT1 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 samolepící spoj | m | 140 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 63143113R | Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 43/40 mm | m | 60 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072
29 | 63143114R | Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 49/40 mm | m | 15 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00078
30 | 63143115R | Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 61/40 mm | m | 90 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00088
31 | 63143117R | Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 77/40 mm | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00102
32 | 63143118R | Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 89/40 mm | m | 25 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00113
33 | 713-1 | izolační pouzdro pro rozdělovač a sběrač DN150 | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 1
34 | 28611141.AR | Hrdlová trubka KGEM 110/SN 4 | m | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 721 17-6101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm | m | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038
36 | 722 17-6102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 13 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047
37 | 723 17-6103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,9 mm | m | 23 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007
38 | 28615340.AR | Odbočka HTEA DN 50/50 mm 45° PP | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051
39 | 28615342.AR | Odbočka HTEA DN 50/ 40 mm 87,5° PP | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05
40 | 28615332.AR | Odbočka HTEA DN 40/ 40 mm 87,5° PP | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05
41 | 28615289.AR | Koleno 50/87° | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 28615287.AR | Koleno 50/45° | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 28615284.AR | Koleno 40/87° | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 721.1 | Redukce 40/50 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 721.2 | Nálevka HL20 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 286-54741 | HL136N sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok - odvod ze spalinové kaskády | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023
47 | 721.3 | Neutrallizační box pro výkon do 400,0 kW | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 721.4 | Podlahová vpust HL72-DN100 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 721.5 | objímky pro DN32-50 | ks | 35 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 721.6 | Osazení pozink poklopu stávající revizní šachty 600/600mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 721.7 | Vyčištění a úpravy revizní šachty | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 721 29-0111.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 41 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 721 29-0123.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem | m | 414 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 721.8 | Montáž tvarovek kanalizačních plast. | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0
55 | 721.9 | Vyčištění a zprovoznění stávající ležaté kanalizace v kotelně | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0
56 | 721X01 | Vybourání podlahy v části kanalizačního odpadu, osazení nové vpusti a poklopu včetně připojovacího potrubí, doplnění podlahy | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 1
57 | 738121 | Expanzní nádoba na pitnou vodu o objemu 60 litrů a prac.přetlaku 10,0 bar včetně T-kus 5/4" pro připojení | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 732 33-9106.R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 60 l | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 722231 | Pojistný ventil 3/4"x1" nast. 0,6 MPa | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 722232 | Přípojný T-kus DN40/DN32 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 722 23-6513.R00 | Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054
62 | 734 23-5132.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250DS DN 20 s vyp. | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031
63 | 734 23-5133.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250DS DN 25 s vyp. | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00104
64 | 734 23-5134.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250DS DN 32 s vyp. | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048
65 | 734 23-5135.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250DS DN 40 s vyp. | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00104
66 | 734 23-5122.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 20 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0
67 | 734 23-5125.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0
68 | 722 23-5653.R00 | Ventil zpětný DN 25 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037
69 | 722 23-5655.R00 | Ventil zpětný DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00092
70 | 722 23-5815.R00 | Ventil redukční s manometrem PN 25/DN 40 - 6/4" (0,4MPa) | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034
71 | 722.1 | Domovní vodoměr Qn = 2,5 m3/h | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0
72 | 722.2 | Proplachovatelný filtr 3/4" | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0
73 | 426-10986.A | Čerpadlo cirkulační DN25, výška 6m, 230 V, PN 10 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0105
74 | 722233 | Protipožární manžeta pro protup potrubí do DN50 | kus | 9 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních,DN25 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 722234 | Teploměr | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 722235 | Manometr | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 722 17-2711.R00 | Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm | m | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00398
79 | 722 17-2712.R00 | Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm | m | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00518
80 | 722 17-2713.R00 | Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm | m | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00594
81 | 722 17-8715.R00 | Potrubí z PPR, studená, D 50x6,9 mm | m | 23 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 722 17-8712.R00 | Potrubí vícevrstvéPP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno(BF)/PP-RCT D25x3,5mm | m | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 722 17-8713.R00 | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno(BF)/PP-RCT D32x4,5mm | m | 35 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 722 17-8715.R00 | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno(BF)/PP-RCT D50x6,7mm | m | 23 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 722 18-1213.RT7 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
86 | 723 18-1213.RT8 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25mm | m | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 722 18-1213.RU1 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05
88 | 722 18-1213.RW6 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 50 mm | m | 23 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0
89 | 722 18-1214.RT9 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm | m | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05
90 | 722 18-1215.RU2 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 35mm | m | 32 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 723 18-1245.RW8 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 54mm | m | 23 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 722.3 | Závěsy, kotvení, upevnění, objímky | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0
93 | 722.4 | Ventil vyvažovacé s vypouštěním DN20 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 722.5 | Termostatický vyvažovací ventil typ 3400-DN25 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 722.6 | Trubní oddělovač 3/4" pro kapaliny třídy 4 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 722.7 | K. K. zahradní na hadici – 1/2", chrom | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 722.7 | R608 - 1/2" | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 722 18-08 | Demontáž stávajících potrubí, armatur a závěsů | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0
99 | 722 28-0108.R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 108 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 108 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 1
101 | 723 12-0202.R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 | m | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00509
102 | 723 12-0203.R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 | m | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01456
103 | 723 12-0204.R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 | m | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01249
104 | 723 12-0205.R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 | m | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0
105 | 723 12-0206.R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 | m | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0217
106 | 723 15-0312.R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN50 | m | 11 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00815
107 | 723 15-0314.R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76x3,2 | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01254
108 | 723 15-0318.R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované DN219x6,3 | m | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 105 | 2 | 0 | 0
109 | 723.1 | Uzemnění a vodivé přemostění plynovodu | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 723 15-0371 | Chránička DN100 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 723.2 | Zvýšená ochrana proti korozi třívrsrvý nátěr o tl. min 0,25mm nebo dvouvrstvý dvouslož nátěr (žlutá) | m | 50 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 723.3 | Zkouška pevnosti | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 723.4 | Odvzdušnění a napuštění plynovodu | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 723.5 | Kontrola a revize | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 723.6 | Označení plynovodu | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 723.7 | Zkouška těsnosti | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 723.8 | Závěsy potrubí, kotvení, objímky DN15-DN40 | ks | 15 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 723.9 | Závěsy potrubí, kotvení, objímky DN50-DN65 | ks | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0
119 | 723.10 | Závěsy potrubí, kotvení, objímky DN200 | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0
120 | 723 23-7213.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit,R950 DN 15 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024
121 | 723 23-7215.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit,R950 DN 20 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061
122 | 723 23-7216.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit,R950 DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0
123 | 723 23-7218.R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit, R950 DN 50 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00208
124 | 723.11 | Manometr 313 kPa/0 - 6/ 160mm PLYN MM 160 | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0163
125 | 723.12 | Smyčka kondenzační zahnutá | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 723.13 | přímo ovládaný dvoucestný elektromagnetický ventil bez proudu zavřeno DN50 pro ovládání průtoku plynných paliv | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 723 21-9102.R00 | Montáž armatur přírubových DN50 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 723.14 | Montáž plynovodu (úprava ve skříni regulace a měření) | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 723.15 | Kohout vzorkovací -DN15 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 723 12-0809.R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 20-65 | m | 50 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00039
131 | 723.16 | Odstavení a odplynění plynovodu | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 723.17 | Kohout K 70-181-716 - DN10 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 723 Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  |  | 1
133 | 731 20-1814.R00 | Demontáž kotlů ocel.poloautomat. do 185 kW | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027
134 | 731 241 | Montáž stacionárních kondenzačních kotlů do 200 kW | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 731.1 | Kotel stacionární kondenzační o jmenovitém výkonu 37-186 kW při 50/30°C s reg. 100CC1l | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 731.2 | Kotel stacionární kondenzační o jmenovitém výkonu 37-186 kW při 50/30°C s reg. 300CM1l | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 141 | 2 | 0 | 0
137 | 731.3 | Modul EA1 (0-10V) - řízení od nadřazené regulace | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 731.4 | Pružné uložení pod kotel | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 731.5 | Plynový kulový kohout 1 1/4" | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 731.6 | Plynový filtr DN25 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 731.7 | Regulační klapka DN50 | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 731.8 | Motor škrtící klapky VKF41 | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 731.9 | Sběrač spalin z ušlechtilé oceli pro zařízení se dvěma kotli DN250 - kaskáda | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 731.10 | Jednoduchý revizní kus DN250 spalinový systém | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 731.11 | Základní sada šachty DN 250 tuhá | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 731.12 | Roura kouřovodu D250 - 2m | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 731.13 | Větrací clona | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 731.14 | Koleno kouřovodu DN250 87° | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 731.15 | Distanční držák DN250 (3 ks) | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 731.16 | Montáž spalinové cesty 20m | m | 20 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0
151 | 731.17 | Demontáž spalinové cesty 20m a kouřovodů | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0
152 | 998 73-1101R00 | Přesun hmot pro kotelny výšky do 6m | t | 0.768 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0
153 | 998 73-1193R00 | Příplatek za zvětšený přesun do 500m | t | 0.768 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 1
154 | 732 11-1135.R00 | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150 dl 1m | kus | 5.2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08569
155 | 732 11-1318.R00 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 50 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00158
156 | 732 11-1316.R00 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00113
157 | 732 11-1315.R00 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00078
158 | 732 11-1325.R00 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 80 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00338
159 | 732 11-9193.R00 | M. rozdělovačů a sběračů DN 150 (120x120mm) dl 1m | kus | 5.2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06553
160 | 732 19-9100.RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00113
161 | 732.1 | Zásobníkový ohřívač teplé vody 500 litrů stojatý jmenovitý výkon 60,0kW vč. tep.izolace | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 732 21-9345.R00 | Montáž ohříváků vody stoj. PN 0,6-1,6,do 1000 l | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12208
163 | 732.2 | Membr. expanzní nádoba N 50l, stříbrná | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 732.3 | Ventil expanzní nádoby R3/4 s pojistkou vč.montáže | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 732.4 | Membránová expanzní nádoba N600 o objemu 600 litrů prac.př. 6,0 bar | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 732.5 | Ventil uzavírací se zajištěním nádoby R1" vč.montáže | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 732.6 | Ultimátní magnetický separační filtr DN80 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 734 10-9216 | Montáž přírubových armatur, 2 příruby | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 12 |  | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 732.7 | Změkčovací zařízení 20-N (max.konc. průtok 2,0m3/h | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 732.8 | Montáž a zprovoznění změkčovacího zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 732.9 | Měřič tepla ultarzvuk. DN65 tlak. ztr. 3,0 kPa M-BUS modul, sada snímačů, 3m kabel, napájení 230V vč.montáže | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 732.10 | Měřič tepla ultrazvuk. G5/4" tlak. ztr. 5,0 kPa M-BUS modul, sada snímačů, 3m kabel, napájení 230V včetně montáže | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 732 33-9104.R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00476
174 | 732 331 | Montáž exapnzní nádoby 600 litrů | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 732.11 | Elektronické mokroběžné čerpadlo, 230V, závitové, přípojka G2"; PN10; příkon 9-136W; spotřeba 0,09-1,19A, jmenobvitý průtok 4,79 m3/h; 6,2 m | kpl | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 732.12 | Elektronické mokroběžné čerpadlo, 230V, přírubové DN 32; PN16; příkon 9-136W; spotřeba 0,09-1,19A, jmenobvitý průtok 4,79 m3/h; 6,2 m | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 732.13 | Elektronické mokroběžné čerpadlo, 230V, závitové, přípojka G1 1/2"; PN10; příkon 9-84W; spotřeba 0,09-0,75A, jmenobvitý průtok 4,41 m3/h; 4,09 m | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 732.14 | Elektronické čerpadlo Grundfos Magna3 32-80F, 230V, přírubové - bujde využito stávající | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 732.15 | Montáž oběhových čerpadel | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0
180 | 998 73-2101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6m | t | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0
181 | 998 73-2193R00 | Příplatek za přesun do 500m | t | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
182 | 733 11-0810.R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 | m | 175 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 181 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05
183 | 733 11-1113R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 v kotelnách | m | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 182 | 2 | 0 | 0 | 0
184 | 733 11-1114R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 v kotelnách | m | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00658
185 | 733 11-1115R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 v kotelnách | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00742
186 | 733 11-1116R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 v kotelnách | m | 60 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00837
187 | 733 11-1117R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 v kotelnách | m | 15 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00878
188 | 733 11-1118.R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 v kotelnách | m | 90 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 186 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072
189 | 733 12-1222.R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm v kotelnách | m | 23 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00845
190 | 733 12-1225.R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm v kotelnách | m | 26 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01188
191 | 733 16-3107.R00 | Potrubí z měděných trubek D 42x1,5mm | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 188 | 2 | 0 | 0 | 0
192 | 230320122R00 | Tlaková zkouška | m | 175 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 189 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 733.1 | Protipožární manžeta pro prostup potrubí mimo požární úsek pro trubku DN65 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 733.2 | Protipožární manžeta pro prostup potrubí mimo požární úsek pro trubky do DN50 | kus | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 191 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 733.3 | Montáž protipožárních manžet, závěsy potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0
196 | 998 73-3101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6m | t | 3.49 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0
197 | 998 73-3193R00 | Příplatek za zvětšený přesun do 500m | t | 3.49 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
198 | 734 25-5134.R00 | Ventil pojistný, R140 DN 25 x 4,0 bar | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068
199 | 734 10-9115.R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65 | soubor | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 195 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00485
200 | 735 10-9116.R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80 | soubor | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 196 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00298
201 | 734 19-3217.R00 | Klapka uzav.mezipřirub. DN 65 | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00414
202 | 734 19-3218.R00 | Klapka uzav.mezipřirub. DN 80 | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 199 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00604
203 | 734.1 | Škrtící klapka VKF41 - DN65 přírubová | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 734.2 | Motor škrtící klapky VKF41 vč. redukce | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 201 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 734 21-3112.R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 | kus | 19 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 734 23-3113.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 39 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032
207 | 734 23-3114.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052
208 | 734 23-3115.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00077
209 | 734 23-3116.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 | kus | 9 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 205 | 2 | 0 | 0 | 0
210 | 734 24-5424.R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034
211 | 734 24-5425.R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00055
212 | 734 24-5426.R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 50 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 734 29-4214.R00 | Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007
214 | 734 29-4215.R00 | Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012
215 | 734 29-4216.R00 | Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity DN 50 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 209 | 2 | 0 | 0 | 0
216 | 734 29-4312.R00 | Kohout kulový vypouštěcí,převleč.matice, DN 15 | kus | 32 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017
217 | 734 29-4313.R00 | Kohout kulový vypouštěcí,převleč.matice, DN 20 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017
218 | 734.3 | Vyvažovací ventil DN25 s vypouštěním | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 734.4 | Vyvažovací ventil DN32 s vypouštěním | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 734.5 | Vyvažovací ventil DN40 s vypouštěním | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 213 | 2 | 0 | 0 | 0
221 | 734.6 | Vyvažovací ventil DN50 s vypouštěním | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 734 20-9118 | Montáž závitových armatur do DN50 | kpl | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 734.7 | Návarek G1/2" pro MaR ÚT.13; ÚT.41; ÚT.29 | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 734 20-9125R00 | Montáž armatur závitových se 3 závity, G1 | kpl | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 734 20-9126R00 | Montáž armatur závitových se 3 závity, G5/4 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0
226 | 734 41-1142.R00 | Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm včetně návarku | kus | 16 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067
227 | 42233580R | Kohout tlakoměrový 121007 M20x1,5 | kus | 23 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 218 | 2 | 0 | 0 | 0
228 |  | Smyčka k manometru zahnutá M20x1,5 - varná | kus | 23 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 218 | 2 | 0 | 0 | 0
229 | 734 42 | Manometr rozsah 0-6 bar vč. montáže pr.100 | kpl | 23 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 219 | 2 | 0 | 0 | 0
230 | 998 73-4101R00 | Přesun hmot do výšky 6m | t | 0.205 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  | 1
231 | 763 12-1415 | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1x Impregnovaná sádrokartonová deska vhodná do prostor s vyšší vzdušnou vlhkostí, jako jsou například koupelny a sprchy. tl. 12,5 mm | m2 | 140.723 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 763 12-1751 | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 4.68 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 763 12-1X01 | Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm - bez vyztužení profily | kus | 40 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0
234 | 751 39-8032 | Mtž ventilační mřížky do desek do 0,100 m2 | kus | 40 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0
235 | 562 45-6110 | mřížka větrací plast VM 150x60 mm B bílá se síťovinou | kus | 40 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0
236 | 998 76-3100 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m | t | 1.785 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0
237 | 998 76-3181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace | t | 1.785 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 763 Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 1
238 | 766 69-1913 | Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 766 69-1914 | Zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 611 65-6160 | D1 - dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 225 | 2 | 0 | 0 | 0
241 | 998 76-3100 | Přesun hmot v objektech v do 6 m | t | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 225 | 2 | 0 | 0 | 0
242 | 998 76-3181 | Příplatek k přesunu hmot | t | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
243 | 767 16-1X01 | Demontáž stávajíécího zábradlí rovného vč. likvidace | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 223 | 2 | 0 | 0 | 0
244 | 767 21-0X02 | Dodávka a montáž ocelového schodiště rovného - schodnice, schodišťové stupně, podesta, zábradlí (včetně výrobní dokumentace) | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 224 | 2 | 0 | 0 | 0
245 | 767-1.1 | Automatický zavírač dveří | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 225 | 2 | 0 | 0 | 0
246 | 998 76-3100 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m | t | 1.785 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 225 | 2 | 0 | 0 | 0
247 | 998 76-3181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace | t | 1.785 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 225 | 2 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a hydroizolace |  |  |  |  | 1
248 | 629 99-5102 | Očištění podkladu mechanicky nebo tlakovou vodou | m2 | 47.58 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 223 | 2 | 0 | 0
249 | 711 41-1001 | Provedení adhézního můstku na stávající podklad | m2 | 47.58 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 224 | 2 | 0 | 0
250 | 111 63-1500 | Základní nátěr na nenasákavé a nasákavé podklady pro následné nanesení potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací | kg | 7.137 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 224 | 2 | 0 | 0
251 | 711 11-1051 | Provedení hydroizolační stěrky včetně vytažení na svislé konstrukce | m2 | 50.349 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 224 | 2 | 0 | 0
252 | 245 51-0300 | Hydroizolační stěrka | kg | 151.047 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 224 | 2 | 0 | 0
253 | 771 47-1113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných | m | 27.69 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 224 | 2 | 0 | 0
254 | 597 61-3120 | Soklové dlaždice - výběr dle investora | kus | 92 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 225 | 2 | 0 | 0
255 | 771 57-1113 | Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do flex. lepidla | m2 | 47.58 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 225 | 2 | 0 | 0
256 | 597 61-4081 | Dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm včetně prořezu - výběr dle investora | m2 | 54.717 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 225 | 2 | 0 | 0
257 | 998 77-1101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 3.183 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 225 | 2 | 0 | 0
258 | 998 77-1181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | t | 3.183 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 225 | 2 | 0 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a hydroizolace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  |  | 1
259 | 852 90-1114.R00 | Vyčištění budouv o výšce podlaží nad 4m | m2 | 126 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 226 | 2 | 0 | 0 | 0
260 | 781 47-1810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty (7,5+7,5+6,345-1,5)x1,5 | m2 | 39.285 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 226 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 781 Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  |  | 1
261 | 784 18-1101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu-SDK, stěny opravené, stropy - kotelna+stěna skladu20,0m2 | m2 | 226.07 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 784 21-1101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných stěn v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 226.07 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 784221103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 | m2 | 47 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 784 Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže a systém měření a regulace |  |  |  |  | 1
Periférie
264 | UT.7. a 41. | Snímač teploty Ni1000, 6180ppm provedení s jímkou NS131-100 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0
265 | UT.9. | Snímač teploty Ni1000, TK 6180ppm základní provedení TG-8 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0
266 | UT.10. | Příložný termostat rozsah: +20..+90°C provedení se skrytou stupnicí RAR 87 502 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
267 | UT.12. a UT.21 | Trojcestná směšovací klapka mosazná, závitová, světlost DN25, Kvs10 VRG131 25-10 | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
268 | UT.12. a UT.21 | Montážní sada MS-NRE6 | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
269 | UT.12. a UT.21 | Servopohon směšovací klapky 24V/50Hz, 0..10Vss HT 24-SR-T | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
270 | UT.14; UT.17; UT.20; UT.23; UT.26; UT.42 | Snímač teploty Ni1000, 6180ppm příložné provedení s hlavicí NS141 | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
271 | UT.15; UT.18 | Trojcestná směšovací klapka mosazná, závitová, světlost DN25, Kvs6,2 VRG131 25-6,3 | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
272 | UT.15; UT.18 | Montážní sada MS-NRE6 | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
273 | UT.15; UT.18 | Servopohon směšovací klapky 24V/50Hz, 0..10Vss; kroutící moment 10Nm, napájecí napětí AC/DC 24V, ovládání spojité | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
274 | UT.24 | Trojcestná směšovací klapka mosazná, závitová, světlost DN32, Kvs16 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
275 | UT.24 | Montážní sada pro pohon | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
276 | UT.24 | Servopohon směšovací klapky 24V/50Hz, 0..10Vss; kroutící moment 10Nm, napájecí napětí AC/DC 24V, ovládání spojité | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
277 | UT.28 | Snímač teploty Ni1000, 6180ppm napájení: 24V/50Hz výstupní signál: 0..10Vss rozsah: 0-600 kPa; | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
278 | UT.28 | Tlakoměrný kohout zkušební | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
279 | UT.29 | Solenoid DN15, PN16 cívka 230V/50Hz | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
280 | UT.31; UT.32 | Snímač teploty - venkovní Ni 1000, TK 6180ppm; typ NS111.65 | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
281 | UT.33 | Čidlo výskytu plynu pro výbušné a hořlavé plyny napájení 230V/50Hz; typ SE21-230D | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
282 | UT.34 | Čidlo výskytu plynu pro CO napájení 24Vss;SE-137EC-S | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
283 | UT.35 | Sonda zaplavení včetně vyhodnocovací jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
284 | UT.36 | Tlačítko havarijního odstavení | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
285 | UT.37 | GSM zhlásič | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
286 | UT.37 | Záložní zdroj v krytu hlásiče | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
287 | UT.49 | Vypínač, provedení do vlhka | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
288 | UT.51 | Nouzové osvětlení | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
289 | 1.1; 1.2 | Diferenční tlakový spínač; tlakový rozsah 50-500Pa; Včetně montážního příslušenství; typ 604.99557 | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
290 | 1.5 | Triakový regulátor elektrického ohřívače napětí: 230V, maximální proud 16A, montáž na zeď; | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
291 | 1.6 | Teplotní snímač pro regulátor (NTC) provedení do VZT kanálu rozsah: 0-30°C, délka 130mm | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
292 |  | Jistič B25/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
293 |  | ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA |  |  | 0
294 | M21.1 | Číslicový řídicí systém FOXTROT, Základní modul, 32I/O max. 20 rozšiřovacích modulů; TYP CP-1003 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
295 | M21.2 | Rozšiřující modul s analogovými vstupy a výstupy; doba převodu 65ms | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
296 | M21.3 | Rozšiřující modul s analogovými výstupy; IT-1651 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
297 | M21.4 | Rozšiřující modul s binárními vstupy ; IB-1301 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
298 | M21.5 | Rozšiřující modul s binárními vstupy a výstupy; IR-1501 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
299 | M21.6 | Grafický operátorský panel 4,3“ TFT 480x272 px, 12 Ethernet 10/100Base; ID32 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0
300 | M21.7 | Čelní rámeček pro ID-32 šedá (Light Charcoal); | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | M21.8 | KABELÁŽ |  |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
302 | M21.9 | Sdělovací vnitřní kabel s plnými měděnými jádry jmenovitého průřezu 1 mm2 | m | 690 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | M21.10 | Sdělovací vnitřní kabel s plnými měděnými jádry jmenovitého průřezu 1 mm2; JYTY 2x1 | m | 105 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | M21.11 | Sdělovací vnitřní kabel s plnými měděnými jádry jmenovitého průřezu 1 mm2; JYTY 7x1 | m | 50 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0
305 | M21.12 | Silový kabel s měděnými plnými jádry jmenovitého průřezu 1,5 mm2 Izolace a plášť jsou z PVC; CYKY 3Jx1,5 | m | 275 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0
306 | M21.13 | Silový kabel s měděnými plnými jádry jmenovitého průřezu 2,5 mm2 Izolace a plášť jsou z PVC; CYKY 5Jx2,5 | m | 30 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0
307 | M21.14 | Nosný a ostatní montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0
308 | M21.15 | ROZVODNICE |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
309 | M21.16 | Rozvodnice RA1 rozměr 1800x800x400 + sokl silové vývody viz. tabulka připojených spotřebičů - materiál celkem | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0
310 | M21.17 | MONTÁŽ |  |  | 0
311 | M21.18 | Výroba rozvodnice | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | M21.19 | Zpracování uživatelských programů | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0
313 | M21.20 | Montážní práce | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0
314 | M21.21 | Oživení regulace a provedení zkoušek | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0
315 | M21.22 | Revizní zprávy | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0
316 | M21.23 | Engineering | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0
317 | M21.24 | Projektová dokumentace - výrobní a skutečné provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže a systém měření a regulace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 1
318 | M24.1 | Potrubní ventilátor s EC motorem Qv= 250/560 m3/hod.; P= 137 W; (230 V - 0,9 A) vč. regulační klapky Ø 250 (ruční ovládání), 2x pružný nástavec a příslušenství | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 131 | 2 | 0 | 0 | 0
319 | M24.2 | Potrubní elektrický ohřívač vzduchu (Qt= 3 kW) s regulací výkonu | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0
320 | M24.3 | Potrubí spiro vč. tvar. kusů Ø 250 vč.montáže | m | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 133 | 2 | 0 | 0 | 0
321 | M24.4 | Potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod 2630/100% | m | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0
322 | M24.5 | Kruhový tlumič hluku pr. 250/ dl. 900 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0
323 | M24.6 | Kruhový tlumič hluku pr. 250/ dl. 600 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0
324 | M24.7 | Filtrační komora kruhová průměr 250mm vč. Filtru | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0
325 | M24.7 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 137 | 2 | 0 | 0 | 0
326 | M24.8 | Závěsy | kg | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0
327 | M24.9 | Tepelná a hluková izolace vzd.potrubí - 6cm minerální plsti + obal Al fólií | m2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0
328 | M24.10 | Demontáž - přívodní stávající ventilátor vč.el.ohřívače | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0
329 | M24.11 | Demontáž a opětovná montáž potrubí pro přívod vzduchu, potrubí pozink. 500x630mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0
330 | M24.12 | Uvedení do provozu, komplexní vyzkoušení a zaučení obsluhy | hod. | 9 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0
331 | M24.13 | Tlumič hluku buňkový čtyřhranný 500x400/2000 - úprava přirozeného přívodu vzduchu | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0
332 | M24.14 | Krycí mřížka hranatá potrubní rozměr: 500x400 provedení: pro uchycení na přírubu potrubí povrchová úprava: pozinkovaný plech | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0
333 | M24.15 | Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu ON 12 0405 sk.I 50 % tvarovek včetně závěsného, těsnícího a spojovacího materiálu | m2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0
334 | M24.16 | Hluková a tepelná izolace VZT potrubí Izolační desky z minerální plsti Isover s povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií tloušťka: 60 mm šířka desky: 500 mm délka desky : 1.000 mm obsah balení: 4,0 m2 objemová hmotnost: 65 kg/m3 uchycení izolace k potrubí: přivařenými ocelovými trny s ocelovými příchytkami, spoje přelepeny Al páskou vč.příslušenství | m2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0
335 | M24.17 | Demontáž stávajícího vzduchotechnického potrubí300x150 včetně hlukové a protipožární izolace a demontáže závěsů do odpadu v prostoru skladu | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0
336 | M24.18 | Osazení a dodávka krycí mřížky hranaté do potrubí uchycením na přírubu potrubí - využití pro větrání skladu | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M24 Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Díl: | A02 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  | 1
337 | 904 R01 | Uvedení kotlů do provozu, servisní spuštění | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 904 R02 | Uvedení hořáku do provozu, servisní spuštění | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 235 | 2 | 0 | 0 | 0
339 | 905 R01 | Uvedení regulace do provozu, servisní spuštění | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 235 | 2 | 0 | 0 | 0
340 | 905 R02 | HZS - zkoušky tlakové, dilatační komplexní vyzkoušení | hod | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 236 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 906 R01 | Topná zkouška | hod | 72 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 237 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 906 R02 | Dokumentace skutečného porvedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 238 | 2 | 0 | 0 | 0
343 | 906 R02 | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 238 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | A02 Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0