## OBJEKT_CELKOVÉ NÁKLADY
|  |  |  | počet mj | cena mj | cena celkem |  | opravy | investice | kontrola
Stavební úpravy bytové jednotky č.1, Holubova 2518/2, 150 00 Praha 5
Investor: Městská Část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s.
Rekapitulace
| 1 | Přípravné a bourací práce |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Stavební úpravy bytové jednotky |  |  |  | 0
| 2a | Stěny a příčky |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2b | Stropy a stropní konstrukce |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy) |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2d | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2e | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2f | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2g | Elektroinstalace - silnoproud |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2h | Elektroinstalace - slaboproud |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2i | Vzduchotechnika |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2j | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2k | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2l | Podlahy z dlaždic |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2m | Podlahy povlakové |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Dokončovací práce |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Celkem základní cena |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Náklady umístění stavby (NÚS) |  |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
|  | Kompletační činnost včetně pravidelného úklidu staveniště |  |  |  | 0
|  | Cena bez DPH |  |  |  | 0
|  | DPH stavby |  |  | 15% | 0
|  | DPH stavby |  |  | 21% | 0
|  | Celkem vč. DPH |  |  | 0
Rozdělení podle investic a oprav (bez NÚS a DPH)
|  | Opravy |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | Investice |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Rozdělení NÚS podle investic a oprav
|  | Opravy |  |  |  | #DIV/0!
|  | Investice |  |  |  | #DIV/0!
Rozdělení podle investic a oprav vč. NÚS bez DPH
|  | Opravy |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Investice |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Soupis stavebních prací, výkonů a služeb
Poznámky pro uchazeče
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku do 20-ti km včetně poplatku, pokud nebudou tyto položky uvedeny dodavatelem v samostatné položce
b) náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
c) všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky
d) náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí
e) náklady na protihluková a protiprašná zařízení
f) náklady na zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady
g) náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady
Jednotková cena by měla vždy, pokud není samostatně uvedeno, obsahovat dodávku a montáž příslušné položky. Technické parametry materiálů a výrobků jsou uvedeny v PD. Zhotovitel při nacenění jednotlivých položek musí zohlednit tyto technické parametry.
U systémových řešení předpokládáme, že se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně zohlední jak úplné řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku, pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele".
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu
Uvedené referenční výrobky v PD a ve výkazu výměr nejsou pro zhotovitele závazné. Projektantem jsou uvedeny jako příklad vhodného produktu. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
Pokud nejsou výrobky vyspecifikovány ve výkazu, platí specifikace uvedená v projektové dokumentaci
Pokud není samostaně uvedeno v jedn. cenách kalkulována svislá doprava vč. naložení na dopravní prostředek
| 1 | Přípravné a bourací práce
1 |  | Demontáž spotřebičů (elektrické topidlo) a likvidace | kpl | 1 |  | 0 | o | [6 empty] | 0.22 | t
2 |  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | ks | 1 |  | 0 | o | [6 empty] | 0.024 | t
3 |  | Vybourání obložkových dřevěných dveřních zárubní ze zdiva | ks | 2 |  | 0 | o
4 |  | Odstranění nesoudržných štukových omítek (odhad 10% z plochy stěn a stropů) | m2 | 20.37 |  | 0 | o |  |  |  | 0.01 | 2.1 | 0.2037 | 0.42777
5 |  | Demontáž zařízení (koberec, zrcadla, zbytky kuchyňské linky, poličky, garnýže) | kpl | 1 |  | 0 | o
6 |  | Demontáž dřevěných vlysů do tl. 28mm | m2 | 20.8 |  | 0 | o |  |  |  | 0.025 | 0.8 |  | 0.416
7 |  | Vybourání dřevotřískové desky do tl. 20mm | m2 | 10.4 |  | 0 | o |  |  |  | 0.03 | 0.8 |  | 0.2496
8 |  | Vybourání dřevěných prken do tl. 30mm | m2 | 20.8 |  | 0 | o |  |  |  | 0.03 | 0.8 |  | 0.4992
9 |  | Vybourání dř. hranolů - polštářů 100/100 (odhad) | m | 28.5 |  | 0 | o |  |  |  | 0.006 | 0.8 |  | 0.1368
10 |  | Odebrání škvárového násypu tl.100mm | m3 | 2.808 |  | 0 | o |  |  |  |  | 1 |  | 2.808
11 |  | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | ks | 1 |  | 0 | o | [6 empty] | 0.02 | t
12 |  | Demontáž baterie | ks | 1 |  | 0 | o
13 |  | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | ks | 2 |  | 0 | o
14 |  | Demontáž připojovacího potrubí kanalizace, vodovodu | kpl | 1 |  | 0 | o | [6 empty] | 0.05 | t
15 |  | Bourání zděných příček do tl. 30 cm | m2 | 3.7995 |  | 0 | o |  |  |  |  | 2.1 | 0.37995 | 0.7979 | t | #REF!
0,87*2,05+0,9*2,24
16 |  | Bourání nových prostupu na fasádě pro VZT | ks | 1 |  | 0 | o
17 |  | Bourání nového prostupu (v podlaze, stěnách v 1PP) pro kanalizaci | kpl | 1 |  | 0 | o
18 |  | Zakrytí okenních výplní PE folií vč. dodání | m2 | 4.026 |  | 0 | o |  |  |  | 0.028 | 2.1 |  | 0.0588 |  | #REF!
19 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | t | 5.7081 |  | 0 | o | [6 empty] | 5.7081 | t
20 |  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 5.7081 |  | 0 | o
21 |  | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 5.7081 |  | 0 | o
22 |  | Uložení dřevěných vybouraných hmot na skládku vč. poplatků za skládkovné | t | 0.024 |  | 0 | o
23 |  | Uložení ostatních vybouraných hmot na skládku vč. poplatků za skládkovné | t | 5.6841 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2 | Stavební úpravy bytové jednotky
| 2a | Stěny a příčky
24 |  | Dozdívky z plných cihel. tl. 200 mm hlad. P2,5-450 vč. spražení se stávající zděnou stěnou | m2 | 2.842 |  | 0 | i
1,19*2,2 + 0,1*2,24
25 |  | Přizdívka z tvárnic porobet. tl. 100 mm hlad. P2,5-450 vč. spražení s zděnou stěnou (navrtané trny nebo pásovina do každé třetí spáry po cca 1,0 m | m2 | 1.692 |  | 0 | i
1,41*1,2
26 | DS2 | Příčka z SDK jednoduše opláštěné s MW, tl.75mm, vč dodávky nosných profilů | m2 | 13.6482 |  | 0 | i
(2,58+2,38)*2,82+1,1*2,86-0,8*2,05-0,9*2,05
27 | DS2-D | Sádrokartonová mechnaikcy odolná deska, vč. prořezu 10% | m2 | 30.026 |  | 0 | i
28 | DS2-D | Minerální vata (40kg/m3) podhledu tl. 50mm | m2 | 13.6482 |  | 0 | i
29 | DS1 | Montáž akustické SDK předstěny dvojitě opláštěné s MW, tl.100mm, vč dodávky nosných profilů | m2 | 13.4232 |  | 0 | i
2,38*2,82+2,38*2,82
30 | DS1-D | Sádrokartonová akustická deska, vč. prořezu 20% | m2 | 32.2157 |  | 0 | i
31 | DS1-D | Minerální vata (40kg/m3) podhledu tl. 60mm | m2 | 13.4232 |  | 0 | i
32 |  | Podezdívka sprchové vanička (800/800mm) výšky do 150 mm tl. 100 mm vč.provedení revizního otvoru pro obklad na silikon | kpl | 1 |  | 0 | i
33 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2b | Stropy a stropní konstrukce
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. V ceně bude zakalkulováno pomocné lešení. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
34 | SK1,2-M | Montáž SDK podhledu jednoduše opláštěného s MW na jednoúrovňový rošt s parotěsnou zábranou, vč dodávky nosných profilů | m2 | 7.09 |  | 0 | i
3,4+1,5+1+0,5*2,38
35 | SK2 | Montáž kapotáže sdk pro vzt potrubí u digestoře | m2 | 1.04 |  | 0 | i
36 | SK1-D | Sádrokartonová impregnovaná deska, vč. prořezu 10% | m2 | 3.74 |  | 0 | i
37 | SK2-D | Sádrokartonová standardní deska, vč. prořezu 10% | m2 | 5.203 |  | 0 | i
38 | SK1-D | Minerální vata (40kg/m3) podhledu tl. 40mm | m2 | 7.09 |  | 0 | i
39 | SK1-D | Parotěsná zábrana tl. min. 0,22mm, propustnost páry – difuzní tloušťka Sd 50m | m2 | 3.74 |  | 0 | i
40 | SK1,2-M | Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 8.13 |  | 0 | i
41 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2c | Úpravy povrchů vnitřní (stěny, stropy)
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
42 | DU1 | Vápenocementová omítka, u nových vyzdívek z PC, rýh ve stěnách šířky do 150 mm (začištění drážek vedení instalací), vysprávky vnitřních omítek stěn a stropů (zapravení stávajících poruch) odhad 10% z celkové plochy omítek. | m2 | 11.6119 |  | 0 | o
43 | DU2 | Penetrace podkladu vnitřních stěn vč. dodání | m2 | 41.279 |  | 0 | o
44 | DU2 | Sádrová štuková omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 41.279 |  | 0 | o
101.1 = 1,12*2,5-0,9*2,05
101.2 = (12,6+3,2)*2,83-0,9*2,3-2*0,9*1,81-0,6*(1,6+2*0,6)
společná chodba = 1,19*2,2
45 |  | Odstranění stávajících nesoudržných maleb oškrábáním (strop, stěny), odhad 100% plochy | m2 | 81.4801 |  | 0 | o
101.1 = 13,8*2,8-0,955*2,07-0,95*2,11-0,9*1,83+(4*1,2)
101.2 = 13,6*2,8-0,95*2,11-0,9*1,83+(7,7*1,2)
46 |  | Vyrovnání povrchu podkladu před obkladem pro dodržení požadované svislosti, uvažováno na 75% plochy | m2 | 5.064 |  | 0 | o
0,6*(1,6+2*0,6)+1,41*2,4
47 | DU3 | Penetrace podkladu vnitřních stěn před prováděním obkladů vč. dodání | m2 | 18.232 |  | 0 | o
48 | DU3-M | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 200x600 mm vč. spárování | m2 | 18.232 |  | 0 | o
49 | DU3a-D | Keramický obklad dle specifikace v PD, vč. prořezu 10% | m2 | 15.224 |  | 0 | o
50 | DU3b-D | Keramický obklad dle specifikace v PD - dekor kytky, vč. prořezu 10% | m2 | 4.8312 |  | 0 | o
51 | DU3-D | Al ukončovací lišta profilu L10mm, vč. prořezu 10% | m | 1.32 |  | 0 | o
52 | V2 | Montáž revizních dvířek kovových | ks | 1 |  | 0 | i
53 | V2 | Revizní sdk dvířka pro obklad s tlačným zámkem a závesy 200/300mm (u uzávěru vody a vodměru), včetně kotvícího materiálu | ks | 1 |  | 0 | i
54 | DU3-M | Provedení hydroizolační stěrky na svislé ploše za studena vč. systémových prvků | m2 | 4.4 |  | 0 | o
55 | DU3-D | Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,5 kg/m2 | kg | 6.6 |  | 0 | o
56 | DU3-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (svislé stěny) | m | 2.2 |  | 0 | o
57 | DU4 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 1.833 |  | 0 | o
101.3 = 1,41*1,3
58 | DU5 | Vyspravení podkladu jemnou stěrkou + hydrozolační stěrka + dř. prkno 900/220mm, dubové, tl. 20mm, inpregnované ze spodní strany, viditelná strana nátřená, RAL dle nátěru oken | kpl | 1 |  | 0 | o
59 |  | Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x, STĚNY | m2 | 68.3504 |  | 0 | o
60 |  | Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x, STROPY | m2 | 11.7 |  | 0 | o
61 |  | Tmelení akrylátovým tmelem | kpl | 1 |  | 0 | o
62 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2d | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Demontáže vnitřních kanalizačních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
63 | D | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 8.3 |  | 0 | o
64 | D | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 110 | m | 6.2 |  | 0 | o
65 | D | Koleno HTB, úhel 87°, DN 50 | ks | 1 |  | 0 | o
66 | D | Koleno HTB, úhel 45°, DN 50 | ks | 5 |  | 0 | o
67 | D | Koleno HTB, úhel 45°, DN 110 | ks | 5 |  | 0 | o
68 | D | Redukce nesouosá HTR, DN 110/50 | ks | 2 |  | 0 | o
69 | D | Odbočka HTEA, úhel 45°, DN 50/50 | ks | 1 |  | 0 | o
70 | D | Odbočka HTEA, úhel 45°, DN 100/100 | ks | 1 |  | 0 | o
71 | D | Odbočka HTEA, úhel 45°, DN 110/50 | ks | 1 |  | 0 | o
72 | D | Odbočka HT, úhel 67°, DN 110/110 | ks | 2 |  | 0 | o
73 | D | Přivzdušnovací hlavice se zamezením zápachu z potrubí DN 50 | ks | 1 |  | 0 | i
74 | D | Mřížka přívzdušnovací hlavice 100/100mm, PVC bíla | ks | 1 |  | 0 | i
75 |  | Rezerva na případné dobetonování popř. požární utěsnění prostupů stoupaček vody, kanalizace a vzt, bude účtováno dle skutečnosti, oceněna jen jedn. cena | ks | 1 |  | 0 | o
76 | M | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | kpl | 1 |  | 0 | o
77 | M | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 | o
78 | M | Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | o
79 | M | Kompletace - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | o
80 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2e | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Demontáže vnitřních vodovodních rozvodů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
81 |  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 DN 16 vč.zed.výpom. | m | 15.7 |  | 0 | o
82 |  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 DN 20 vč.zed.výpom. | m | 6.7 |  | 0 | o
83 |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 9.2 |  | 0 | o
84 |  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 6.7 |  | 0 | o
85 |  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 6.5 |  | 0 | o
86 |  | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | ks | 1 |  | 0 | o
87 | D+M | Úprava polohy uzavíracích kohoutu studené vody a příprava pro osazení vodoměru | kpl | 1 |  | 0 | o
88 | M | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | m | 22.4 |  | 0 | o
89 | M | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 22.4 |  | 0 | o
90 | M | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 | o
91 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2f | Zdravotechnika - zařizovací předměty, armatury
Demontáže zařizovacích předmětů jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky, montážní sady a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky zařizovacích předmětů jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.
92 | D | Klozet závěsný s hlubokým splachováním odpad vodorovný, vč. sedátka - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
93 | D | Předstěnový systém pro závěsné WC pro zazdění, h=108cm, přední ovládání Sigma | ks | 1 |  | 0 | o
94 | D | Tlačítko ovládací plastové dvojčinné, Sigma 20/bílá/chrom/bíla | ks | 1 |  | 0 | o
95 | D | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby vč. pilety clickclack- specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
96 | D | Baterie umyvadlová stojánková páková vč.flexo hadiček | ks | 1 |  | 0 | o
97 | D | Umyvadlový sifon plastový | ks | 1 |  | 0 | o
98 | D | Vanička sprchová čtvercová 800x800/30 mm litý mramor vč. sifonu - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
99 | D | Zástěna sprchová otevírava do výšky 2000 mm, š.800mm dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o
100 | D | Baterie sprchová nástěnná páková včetně sprchového setu a příslušenství - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
101 | D | Dřez jednoduchý nerezový (400x500) se zápachovou uzávěrkou, specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
102 | D | Baterie dřezové stojánkové pákové směšovací, chrom, vč.flexo hadiček - specifikace dle PD | ks | 1 |  | 0 | o
103 | D | Uzávěrka zápachová dřezová | ks | 1 |  | 0 | o
104 | D | Uzávěrka zápachová pračková podomítková společná s připojovacím kolenem na vodovod, nerez krytka | ks | 1 |  | 0 | o
105 | D | Ventil rohový G 1/2 bez připojovací hadičky | ks | 5 |  | 0 | o
106 | D | Zrcadlo s poličkou | ks | 1 |  | 0 | i
107 | D | Vodorovný závěsný el. bojler 80l, příkon 2,2kW vč. příslušenství (závěsů, kotvení, aj) | ks | 1 |  | 0 | o
108 | D | Pojistný ventil vč. zpětné klapky DN20 | ks | 1 |  | 0 | o
109 | D | Kulový kohout s vypouštěním DN20 | ks | 1 |  | 0 | o
110 | D | Kulový kohout DN20 | ks | 1 |  | 0 | o
111 | D | Kulový kohout DN20 | ks | 1 |  | 0 | o
112 | M | Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | o
113 | M | Kompletace - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | o
114 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2g | Elektroinstalace - silnoproud
Kapitola silnoproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
115 |  | Materiál + montáž silnoproudých rozvodů celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
116 |  | Rozvodnice RB celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2h | Elektroinstalace - slaboproud
Kapitola slaboproudých elektroinstalačních prací vč. demontáží stávajících prvků je detailně rozepsána v samostatném listu, který je nedílnou součástí tohoto soupisu stavebních prací, výkonů a služeb. Níže jsou uvedeny pouze dílčí součtové položky jednotlivých kapitol členěné dle samostatného listu
117 |  | Materiál + montáž slaboproud celkem | soubor | 1 | 0 | 0 | o
118 |  | Různé | soubor | 1 | 0 | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2i | Vzduchotechnika
Demontáže VZT zařízení jsou popsány v kapitole Přípravné, bourací a sanační práce. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány jako dodávka. Montáž a kompletace jsou uvedeny jako souborné položky. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní, upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky vzduchotechnických výrobků jsou detailně popsány v projektové dokumentaci.
119 | D | Hladké VZT potrubí průměru 100mm | m | 5.3 |  | 0 | i
120 | D | PVC koleno 90°/100 | ks | 3 |  | 0 | i
121 | D | Radiální ventilátor do koupelny s napojením pro potrubí prům. 100mm, pro montáž do podhledu, s doběhovým relé, vč. zpětné klapky | ks | 1 |  | 0 | i |  |  |  | https://www.ventila-vzduchotechnika.cz/ventilator/ventilatory/koupelnove-ventilatory/koupelnove-ventilatory-vysokotlake--radialni/radialni-ventilatory-do-koupelny-vortice/radialni-ventilatory-do-koupelny-vortice-quadro--zapusteny/produkt/radialni-ventilator-do-koupelny-vortice-quadro-medio-i
122 | D | vent. T kus 100 PVC (131p) se zavičkováním na spodní straně pro případný kondenzát v komínovém průduchu | ks | 1 |  | 0 | i
123 | D | Flexibilní AL potrubí 120mm (komínová vložka), vč. příslušenství | m | 14 |  | 0 | i
124 | D | Nadstřešní hlavice | ks | 1 |  | 0 | i
125 | D | Spojovací a kotevní materiál | kpl | 1 |  | 0 | i
126 | D | Nadstřěšní větrací hlavice | m | 1 |  | 0 | i
127 | D | Vzduchovody - spiro potrubí 125mm, vč. příslušenství | m | 1.3 |  | 0 | i
128 | D | Koleno 125/90° pro spiro potrubí | ks | 1 |  | 0 | i
129 | D | Těsná zpětná klapka, ref. výrobek RSKW 125 | ks | 1 |  | 0 | i
130 | D | Mřížka kulatá nerezová pro výfuk na fasádu, průměru 100mm, se síťovinou, síťka kovová | ks | 1 |  | 0 | i
131 | M | Montáž - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | i
131 | M | Příplatek za osazení mřížky s použitím žebříku z prostor dvora sousedního objektu | ks | 1 |  | 0 | i
132 | M | Kompletace - stanoveno procentní sazbou z dodávky | % | 0 |  | 0 | i
133 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2j | Konstrukce truhlářské
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
134 | D1-4-M | Montáž dveří do ocelové zárubně | ks | 3 |  | 0 | i
135 | D1-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové 70x197 cm dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | i
136 | D2-D | Dveře dřevěné vnitřní 1křídlové prosklené 80x197 cm dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | i
137 | D3-D | Dveře dřevohliníkové, zateplené, akustikcé, vstupní 1křídlové 80x197 cm, s požární odlností EI30DP3, dle specifikace v PD | ks | 1 |  | 0 | o
138 | T01 | Práh dřevěný d. 800 mm, š.300mm, vč. povrchové úpravy a kotvení | ks | 1 |  | 0 | o
139 |  | Repase oken 1,1/1,83 m (doplnění/výměna kliček, vytmelení, oborušení, oprava defektů, nátěr) | ks | 2 |  | 0 | o
139 |  | Dodávka a montáž kuchyňské linky - bez spotřebičů | ks | 1 |  | 0 | i
140 | D | Deska sklokeramická, dvouplotýnka ref. výrobek BEKO HDMC 32400 TX | ks | 1 |  | 0 | i
141 | D | Vestavná el. trouba ref. vyýrobek MORA VT 433 BX | ks | 1 |  | 0 | i
142 |  | Vestavná nerezová digestoř fer. Výrobek Mora OP 520 X, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 | i
143 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2k | Konstrukce zámečnické
Následující kompletizované výrobky jsou detailně popsány v technických parametrech výplní otvorů (popř. ve výpisu prvků PSV), dle kterých je nutno provést ocenění. Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky a jiný pomocný materiál uvedený v technických parametrech výplní otvorů, souboru stavebních detailů a v technických a montážních předpisech vybraného výrobce.
144 | Z01 | Osazení ocelových nosníků IPE 100 | kg | 38.88 |  | 0 | i
145 | D | Ocelový nosník IPE 100 | kg | 38.88 |  | 0 | i
146 | M | Osazení ocelové zárubně zazdíváním, do 2,5m2 | ks | 2 |  | 0 | o
147 | D | Zárubeň ocelová 700/1970mm pro zazdivání, ústí do 100mm dle specifikace v PD, včetně těsnění a povrchové úpravy | ks | 2 |  | 0 | i
148 | M | Osazení ocelové zárubně dodatečně, do 2,5m2 | ks | 1 |  | 0 | o
149 | D | Protipožární zárubeň ocelová 800/1970mm do hotového otvoru, ústí do 300mm dle specifikace v PD, včetně těsnění a povrchové úpravy | ks | 1 |  | 0 | o
150 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | i
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2l | Podlahy z dlaždic
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, tmelení spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
151 | KD(I)1 | Vyrovnávací podsyp z porobetonového granulátu do tl.25mm, dle specifikace v PD | m2 | 4.9 |  | 0 | o
152 |  | Polystyrenová deska EPS DEO (200 kPa), tl.120mm | m2 | 4.9 |  | 0 | o
153 |  | Dodávka a montáž podlahy z desek sádrovláknitých tl 2x12,5 mm (např.2E22), vč. prořezu 10%, dle specifikace v PD | m2 | 5.39 |  | 0 | o
154 |  | Penetrace pro sádrovláknité desky | m2 | 4.9 |  | 0 | o
155 | KD(I)1-M | Montáž podlah keram.,režné hladké, včetně lepícího tmelu, 33x33cm | m2 | 4.9 |  | 0 | o
156 | KD(I)1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD vč. prořezu 10%, včetně lepícího tmelu | m2 | 5.39 |  | 0 | o
157 | KD(I)1 | Vytmelení spár dlažby spárovacími tmely vč. dodávky tmelů | m2 | 4.9 |  | 0 | o
158 | SOK1-M | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 80 mm do lepidla + spár, vč. úpravy horní hrany v návaznosti na omítku | m | 2.45 |  | 0 | o
159 | SOK1-M | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 2.45 |  | 0 | o
160 | SOK1-D | Keramická dlažba dle specifikace v PD (sokl - proveden pásky 80 mm z řezané dlažby, 2ks z dlaždice) | ks | 8 |  | 0 | o
161 | KDI1-M | Provedení hydroizolační stěrky na vodorovné ploše za studena vč. systémových manžet | m2 | 3.4 |  | 0 | o
162 | KDI1-D | Těsnící stěrka, předpokládaná spotřeba 1,2 kg/m2 | kg | 4.08 |  | 0 | o
163 | KDI1-D | Hydroizolační koutová těsnící páska vč. rohových tvarovek (vororovné plochy) | m | 6.78 |  | 0 | o
164 | M+D | Tmelení spár u obkladu, soklu a dlažby (svislé + vodorovné), tmelení návazností na zárubně, zařizovací předměty | kpl | 1 |  | 0 | o
165 |  | Oprava podlahy chodby - drážka vody | kpl | 1 |  | 0 | o
166 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 2m | Podlahy povlakové
Není-li uvedeno jinak jsou položky uvažovány společně dodávka i montáž. Součástí nacenění budou všechny systémové doplňky, kotevní a upevňovací prostředky, úpravy spár a rohů a jiný pomocný materiál specifikovaný v technických a montážních předpisech vybraného výrobce. Položky označené kódem jsou detailně popsány v tabulce skladeb konstrukcí a povrchových úprav.
167 | PV1 | Vyrovnávací podsyp z porobetonového granulátu tl.10mm, dle specifikace v PD | m2 | 15.5 |  | 0 | o
168 |  | Polystyrenová deska EPS DEO (200 kPa), tl.120mm | m2 | 15.5 |  | 0 | o
169 |  | Dodávka a montáž podlahy z desek sádrovláknitých tl 2x12,5 mm (např.2E22), vč. prořezu 10%, dle specifikace v PD | m2 | 17.05 |  | 0 | o
170 |  | Penetrace pro sádrovláknité desky | m2 | 15.5 |  | 0 | o
171 |  | Samonivelační stěrka vhodná na sádrovláknité desky, tl.5mm | m2 | 15.5 |  | 0 | o
172 |  | Plošné lepení k podkladu, vč. lepidla | m2 | 15.5 |  | 0 | o
173 |  | Podlaha z PVC -dekor dřevo, specifikace dle PD, vč. prořezu 10% | m2 | 17.05 |  | 0 | o
174 | SOK2-M | Montáž dřevěné soklové podlahové lišty | m | 21.9 |  | 0 | o
175 | SOK2-D | Podlahová lišta dle specifikace v PD vč. prořezu 10% | m | 24.09 |  | 0 | o
176 | V3 | Lišta hliníková přechodová, různá výška podlah. Podrobně viz tabulka prvků PSV | m | 0.8 |  | 0 | o
177 |  | Přesun hmot, doprava, režie - stanovený procentní sazbou | % | 0 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 3 | Dokončovací práce
178 | V4 | Autonomní hlásič kouře | ks | 1 |  | 0 | i
179 |  | Dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení) | kpl | 1 |  | 0 | i
180 |  | Závěrečné omytí schodišť a vstupních prostor | kpl | 1 |  | 0 | o
|  | Celkem |  |  |  | 0

## ESA_ESI
Stavební úpravy bytové jednotky 1, Holubova 2518/2, Praha 5 - Košíře
ELEKTROINSTALACE
SILNOPROUD
| Položka | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem | jen materiál
1 | 210201064 | A – svítidlo nástěnné LED , 16W, IP20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 210201064 | B - svítidlo stropní LED,16W, IP20 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
3 | 210201064 | svítidlo pod linku s vypínačem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 210111021 | zásuvka 230V | ks | 17 |  |  | 0 | 0
5 | 210111011 | zásuvka 230V s ochranou před přepětím | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6 | 210110041 | spínač č.1 - jednopólový | ks | 3 |  |  | 0 | 0
7 | 210110043 | spínač č.5 - sériový | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8 | 210110045 | spínač č. 6 - střídavý | ks | 2 |  |  | 0 | 0
9 | 210110046 | spínač č. 7 - křížový | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10 | 210110082 | sporáková přípojka | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11 | R | rámeček 1x - jednoduchý | ks | 19 |  |  | 0 | 0
12 | R | rámeček 2x, dvojrámeček | ks | 2 |  |  | 0 | 0
13 | R | rámeček 4x, čtyřrámeček | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14 | 210201064 | autonomní detektor kouře | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15 | 210220321 | svorka Bernard vč.Cu pásku | ks | 2 |  |  | 0 | 0
16 | 210010301 | krabice přístrojová KP | ks | 27 |  |  | 0 | 0
17 | 210010321 | krabicová rozvodka KR 68 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
18 | 211010011 | hmoždinky vč.vrutu, vrtání | ks | 20 |  |  | 0 | 0
19 | 210800117 | CYKY-J 5x6 | m | 6 |  |  | 0 | 0
20 | 210800106 | CYKY 3Cx2,5 | m | 120 |  |  | 0 | 0
21 | 210800105 | CYKY 3Cx1,5 | m | 60 |  |  | 0 | 0
22 | 210800105 | CYKYLo 3Cx1,5 | m | 16 |  |  | 0 | 0
23 | 210800566 | vodič CY 4 - zel.žl. | m | 10 |  |  | 0 | 0
24 | R | el.žebřík - 700W | ks | 1 |  |  | 0 | 0
25 | R | el.přímotop 2000W | ks | 1 |  |  | 0 | 0
26 | 210190005 | rozvodnice RB | ks | 1 |  |  | 0 | 0
27 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 26 |  |  | 0 | 0
28 | 210040512 | ukončení vodiče | ks | 45 |  |  | 0 | 0
29 | 974031122 | frézování drážky na stěnách a stropech | m | 60 |  |  | 0 | 0
30 | 210040721 | sekání průrazů | ks | 4 |  |  | 0 | 0
31 | 973033141 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 31 |  |  | 0 | 0
32 | R | vysekání niky pro RB | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 | R | zapojení digestoře, ventilátoru | ks | 2 |  |  | 0 | 0
34 | R | práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál) | soub | 1 |  |  | 0
35 | HZS | demontážní práce | hod | 12 |  |  | 0
36 | HZS | revize el.zařízení | hod | 12 |  |  | 0 | 0
|  | Materiál + montáž silnoproud celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Rozvodnice RB
1 |  | rozvaděč provedení do zdi, IP30,26 modulů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2 |  | proudový chránič 16/1N/0,03 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3 |  | proudový chránič 25/2/0,03 | ks | 1 |  |  | 0
4 |  | Jistič 10/1-B, 10kA | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5 |  | Jistič 16/1-B, 10kA | ks | 9 |  |  | 0 | 0
6 |  | Jistič 6/1-B, 10kA (2A do RE) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
7 |  | relé S20-20 | ks | 1 |  |  | 0
8 |  | svorkovnice KLM | m | 0.5 |  |  | 0 | 0
9 |  | pom.materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
10 |  | zapojení rozvaděče | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Rozvodnice RB celkem |  |  |  |  | 0 | 0
SLABOPROUD
|  | Materiál + montáž |  | počet | materiál | montáž | celkem
1 | 210111012 | televizní zásuvka STA | ks | 1 |  |  | 0
2 | R | zásuvka telefonní | ks | 1 |  |  | 0
3 | 210010301 | krabice přístrojová | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4 | 210010321 | krabice s víčkem ( STA) | ks | 2 |  |  | 0
5 | 210800549 | koaxiální kabel | m | 12 |  |  | 0
6 | 210800549 | montáž telefonního vodiče UTP (FTP) | m | 10 |  |  | 0
7 | 210010003 | trubka PVC 2323 | m | 12 |  |  | 0 | 0
8 | 973033141 | sekání (vrtání) otvoru pro krabice | ks | 4 |  |  | 0
9 | 974031122 | frézování drážky na stěnách a stropech | m | 12 |  |  | 0
10 | 210292041 | přezkoušení vedení | ks | 2 |  |  | 0
11 | 210040721 | sekání průrazů | ks | 4 |  |  | 0
|  | Materiál + montáž slaboproud celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Různé
1 |  | Vápenocementová dvouvrstvá omítka se sádrovým štukem nanášená ručně na stropy, vč. zbroušení v návaznosti na stávající omítku (v místě drážek šířky do 100 mm) | m | 20 |  |  | 0 | 0
2 |  | přesun hmot, doprava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
3 |  | Dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení) | hod | 4 |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Celkové rozpočtové náklady elektroinstalace bez DPH |  |  |  |  | 0 | #REF!
|  | DPH | 15% |  |  |  | 0
|  | Cena vč. DPH |  |  |  |  | 0
Poznámky pro zhotovitele
Uvedené technické parametry jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla.
Jednotkové ceny by měly obsahovat:
- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce
- všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému nebo jsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky ;
- náklady na protihluková a protiprašná zařízení
- náklady na požadované záruky, pojištění a ostatní finanční náklady.
- náklady na prořez a ztratné zabudovaného materiálu
Některé výměry v této specifikaci jsou orientační (převážně jsou uvažovány na horní hranici možných dodávek a prací); je žádoucí, aby fakturovány byly pouze skutečně provedené práce.
Nedílnou součástí tohoto výkazu je i projektová dokumentace. Pokud dle názoru dodavatele některé práce a dodávky ve výkazu výměr chybí, doplní je do oddílu "Doplňky dodavatele".
Pokud nejsou výměry uvedeny ve vzorci u jednotlivých buněk, byly změřeny z CAD výkresu